**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Трансформаторы трехфазные масляные

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Параметр | | | Значение | Ед.  измер. |
| 1 | Мощность номинальная | | |  | кВА |
| 2 | Серия (нужное подчеркнуть) | | | Стандартная серия (11) | |
| Серия с уменьшенными потерями холостого хода и короткого замыкания (12) | |
| 3 | Исполнение (нужное подчеркнуть) | Герметичное | | ТМГ | |
| Герметичное с фланцевым расположением вводов | | ТМГФ | |
| С расширителем | | ТМ | |
| С расширителем и фланцевым расположением вводов | | ТМЗ | |
| 4 | Номинальная частота | | |  | Гц |
| 5 | Степень защиты IP (при отличии от IP 00) | | |  | - |
| 6 | Напряжение номинальное стороны ВН | | |  | КВ |
| 7 | Напряжение номинальное стороны НН | | |  | КВ |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток | | |  | |
| 9 | Диапазон регулирования напряжения стороны ВН | | |  | % |
| 10\* | Напряжение короткого замыкания | | |  | % |
| 11\* | Потери короткого замыкания при 75С | | |  | Вт |
| 12\* | Потери холостого хода | | |  | Вт |
| 13\* | Ток холостого хода | | |  | % |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ 15150 | | |  | |
| 15\* | Габаритные  размеры | | по длине | не более | мм |
| по ширине | не более | мм |
| по высоте | не более | мм |
| 16 | Наличие термометра (да или нет) | | |  | - |
| 17 | Наличие мановакуумметра (да или нет) только для трансформаторов без расширителя ТМГ(Ф) | | |  |  |
| 18 | Наличие газового реле (да или нет), только для трансформаторов с расширителем ТМ(Ф) | | |  | - |
| 19 | Наличие роликов для передвижения (да или нет) | | |  | - |

\* - заполняются в случае отличия от ТИ

Дополнительные требования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о заказчике | | | | | |
| Наименование организации: | |  | | | |
| Контактное лицо: | |  | | | |
| Телефон: |  | Факс |  | E-mail |  |