## Лист1
Опросный лист на камеры КСО -
№ | Запрашиваемые данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Порядковый номер камеры РУ
2 | Номинальное напряжение, КСО, кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схема главных цепей
5 | Назначение камеры
6 | Номенклатурное обозначение камеры
7 | Номер схемы вспомогательных цепей
8 | Род тока вспомогательных цепей
9 | Выключатель, тип, ток, напряжение
10 | Тип блока управления выключателя
11 | Трансформатор собственных нужд, тип
12 | Трансформатор тока, тип, класс точности
13 | Трансформатор напряжения, тип
14 | Шинный разъединитель
15 | Линейный разьединитель
16 | Тип предохранителя, ток плавкой вставки
17 | Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности
18 | Растояние от выкл. до нагрузки, м
19 | Тип отходящей линии (кабель/воздух)
20 | Тип нагрузки (двигатель, трансф-р)
21 | Наличие кабельного приямка (да или нет)
22 | Тип счётчика
23 | Наличие комерческого учёта (да или нет)
24 | Реле требуещее уточнения |  | ЗЗН
25 |  |  | ТО
26 |  |  | МТЗ
27 |  |  | Отсечка
В комплект поставки включить (кол-во):
1 | Торцевая панель |  |  | 1: шт.; 2: Наименование обьекта
2 | Экран сборных шин левый |  |  | 1: шт.
3 | Экран сборных шин правый |  |  | 1: шт.; 2: Наименование заказчика и его адрес
4 | Шинный мост (раст. м/д фасадами ______мм) |  |  | 1: шт.
5 | Шинный мост с разъединителями |  |  | 1: шт.; 2: Проектная организация и её адрес
6 | без РВЗ |  |  | 1: шт.
№ | Запрашиваемые данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
План расположения камер КСО:
Торцевая панель
Фасад
Шинный мост